CATALOGO 2019

RECTOR COLOM, 13B 08750 MOLINS DE REI

Proyectores

PROYECT

Proyectores LED

CITLED

C/ Rector Colom, 13B 08110 Molins de rei NIF B-66148644

# MEDIO PROJECT	110º

Potencia:	20 w / 30 w LED

Temperatura:	3200 / 5500ºK

Grado de estanqueidad:	IP65 IRC/ Ra:	70 / 80

Angulo de proyeccion:	110º

Tensión de entrada:	85-264 V // 24V

Factor de Potencia:	>0,86

Intensidad trab. LED:	290 mA

Temperatura de trabajo:	-30 a +50ºC

Grado medio humedad:	10 %- 95 % HR

Dimensiones: 225 x 185 x 160 mm

Ref. 200001003	20 w 3200ºK

Ref. 200001004	20 w 5500ªK

Ref. 200001005	30 w 3200ºK

Ref. 200001006	30 w 5500ºK

Parc de Cubelles. Poster con 2 x 20 w Proyect LED

CITLED

C/ Rector Colom, 13B 08110 Molins de rei NIF B-66148644

# MEDIO PROJECT 80º

| Potencia: Temperatura: Grado de estanqueidad: | 20 w / 30 w LED 3200 / 5500ºK IP65 |
| --- | --- |
| IRC/ Ra: | 70 / 80 |
| Angulo de proyeccion: | 80º |
| Tensión de entrada: | 85-264 V |
| Factor de Potencia: | >0,86 |
| Intensidad trab. LED: | 290 mA |
| Temperatura de trabajo: | -30 a +50ºC |
| Grado medio humedad: | 10 %- 95 % HR |

Dimensiones: 225 x 285 x 160 mm

Ref. 200001007	20 w 3200ºK

Ref. 200001008	20 w 5500ªK

Ref. 200001009	30 w 3200ºK

Ref. 200001010	30 w 5500ºK

CITLED

C/ Rector Colom, 13B 08110 Molins de rei NIF B-66148644

# GRAN PROJECT	110º

Potencia:	50 w LED

Temperatura:	3200 / 5500ºK

Grado de estanqueidad:	IP65 IRC/ Ra:	70 / 80

Angulo de proyeccion:	110º

Tensión de entrada:	85-264 V

Factor de Potencia:	>0,86

Intensidad trab. LED:	290 mA

Temperatura de trabajo:	-30 a +50ºC

Grado medio humedad:	10 %- 95 % HR

Dimensiones: 225 x 185 x 160 mm

Ref. 200001011 50 w 3200ºK

Ref. 200001012 50 w 5500ªK

Parque Gava. Proyectores 50 w LED

CITLED

C/ Rector Colom, 13B 08110 Molins de rei NIF B-66148644